| 序号 | 名称 | 数量（具） | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5KG水基灭火器 | 10 | 灭 火 剂:S-10-AB水系灭火剂 灭火类型:A类 B类 E类 F类 水压试验：2.1MP 驱动气体:氮气 工作压力:1.2MPa 使用温度:5~55°C 瓶体材质:碳钢 |
| 2 | 5KG二氧化碳灭火器 | 11 | 灭火级别：34B 瓶身材质：碳刚 喷射距离：2.5M 温度范围；-10C~+55°C 充装压力：25.2Mpa 产品重量：7.1KG 有效期限：5年 二氧化碳纯度：≥99.5% |
| 3 | 3KG无磁灭火器 | 2 | 灭火剂名称:七氟丙烷(HFC-227ea) 工作压力:20°C 灭火剂瓶组贮存压力:1.2MPa 最大工作压力:2.1MPa 工作温度:0°C-50°C 充装量:3kg 充装压力:1.2MPa 有效期:5年 适用范围: 医院核磁共振室等初起火灾 |

| 序号 | 项目 | 规格描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 2英寸高清显示屏 |
| 2 | 拍照分辨率 | 3600万像素（8000×4500） JPEG格式 |
| 3 | 拍照分辨力 | 所用分辨率1100线 |
| 4 | 摄像分辨率 | 848×480 (60fps)/1280×720(60fps)/1920×1080 (60fps) /2304×1296(30fps) MP4格式 |
| 5 | 摄像分辨力 | 848×480 (320线)/1280×720(500线)/1920×1080 (700线) /2304×1296(900线) |
| 6 | 存储介质 | 标配32GB容量存储空间，可根据需求扩展 |
| 7 | 低温续航 | 更换一次电池，连续摄录3小时以上（-30℃条件下） |
| 8 | 连续摄像时间 | 更换一次电池，连续摄录9小时以上（1080P分辨率下） |
| 9 | 低温续航 | 更换一次电池，连续摄录9小时以上（1080P分辨率下） |
| 10 | 录音 | 单独录音（WAV格式, 16bit 22KHz采样） |
| 11 | 拾音器 | 双声道咪头 |