附件1：雅安市人民医院门诊药房药品智能配发系统维保服务内容
1、乙方提供门诊药房药品智能配发系统整体的优化和运维服务（包括硬件），及时处理系统故障，保证门诊药房药品智能配发系统正常运行。
2、乙方服务方式：
	（1）提供7x24小时的在线运维服务；
3、乙方服务及维修响应时间：
	（1）甲方电话、微信、邮件方式告之乙方后，乙方提供升级、维护服务；
	（2）乙方保证在1小时内电话响应服务，响应后1小时内排除故障，若因特殊原因，双方具体协商。
4、乙方巡检服务：
	（1）乙方每年提供一次巡检服务，并提供书面巡检服务报告；
	（2）乙方根据系统运行情况提供特殊巡检服务，并提供书面巡检服务报告。

5、系统安全服务：

- （1）定期检查医院方数据备份、数据恢复和数据安全的措施及执行情况，对发现的问题提出整改建议并及时整改，并记录检查情况。

- （2）定期检查医院方系统服务器安全情况（包括但不限于服务器漏洞处理）对发现的问题提出整改建议并及时整改，并记录检查情况。

- 6、维保期限：3年，维保费每年付费。